## data Cl
tid | stream | dilution | 1 [mg/L] | 2 [mg/L]
0 | feed | 5 | 175.7735 | 175.8222
20 | feed | 20 | 169.9094 | 169.973
40 | feed | 20 | 169.4207 | 175.9801
60 | feed | 5 | 174.5737 | 174.5032
80 | feed | 5 | 172.8862 | 172.7968
100 | feed | 20 | 169.3333 | 169.0513
120 | feed | 20 | 169.5836 | 169.536
140 | feed | 20 | 168.7334 | 169.0075
160 | feed | 5 | 170.6931 | 170.6136
180 | feed | 5 | 166.7509 | 180.9434
200 | feed | 20 | 162.6786 | 173.4891
220 | feed | 20 | 165.8451 | 165.7497
240 | feed | 5 | 169.67 | 170.0415
270 | feed | 5 | 166.7598 | 166.8512
300 | feed | 5 | 164.4307 | 164.2141
360 | feed | 5 | 158.0878 | 158.0451
400 | feed | 5 | 135.9722 | 136.0834
20 | Permeat | 5 | 169.8349 | 174.1277
40 | Permeat | 5 | 162.5654 | 159.3671
60 | Permeat | 5 | 178.058 | 177.5991
80 | Permeat | 5 | 178.4166 | 178.1692
100 | Permeat | 5 | 180.2779 | 180.1816
120 | Permeat | 5 | 155.8123 | 154.4426
140 | Permeat | 5 | 181.7211 | 181.3536
160 | Permeat | 5 | 159.8727 | 160.0644
180 | Permeat | 5 | 157.5912 | 157.4879
200 | Permeat | 5 | 156.9634 | 156.9595
220 | Permeat | 5 | 187.6259 | 187.6776
240 | Permeat | 5 | 188.6659 | 188.6112
270 | Permeat | 5 | 190.1279 | 190.1428
300 | Permeat | 5 | 192.9597 | 193.0431
360 | Permeat | 5 | 196.8631 | 196.9327
1 | Perm spand | 5 | 138.6569 | 144.8538
2 | Perm spand | 5 | 171.4648 | 171.4956
4 | Perm spand | 5 | 185.6891 | 185.4368

## data SO4
tid | stream | dilution | 1 [mg/L] | 2 [mg/L]
0 | feed | 5 | 476.0863 | 476.5248
20 | feed | 20 | 506.3804 | 506.1626
40 | feed | 20 | 513.6626 | 528.668
60 | feed | 20 | 538.0417 | 542.2519
80 | feed | 20 | 562.0068 | 560.4981
100 | feed | 20 | 571.2606 | 570.4055
120 | feed | 20 | 596.4513 | 596.9142
140 | feed | 20 | 620.8412 | 622.0558
160 | feed | 20 | 646.7508 | 644.5449
180 | feed | 20 | 646.7781 | 711.5003
200 | feed | 20 | 678.7497 | 691.2279
220 | feed | 20 | 727.0286 | 727.5297
240 | feed | 20 | 757.7203 | 758.2105
270 | feed | 20 | 825.9883 | 820.6996
300 | feed | 20 | 883.3521 | 887.1048
360 | feed | 20 | 1054.7301 | 1057.5515
400 | feed | 20 | 1573.1506 | 1573.5754
20 | Permeat | 1 | 6.8282 | 6.5087
40 | Permeat | 1 | 6.546 | 6.4902
60 | Permeat | 1 | 6.774 | 6.7712
80 | Permeat | 1 | 7.0172 | 6.9643
100 | Permeat | 1 | 7.1925 | 7.1416
120 | Permeat | 1 | 7.6996 | 7.7211
140 | Permeat | 1 | 6.9709 | 6.9529
160 | Permeat | 1 | 8.4425 | 8.4801
180 | Permeat | 1 | 8.8747 | 8.8685
200 | Permeat | 1 | 9.2868 | 9.287
220 | Permeat | 1 | 9.7149 | 9.7225
240 | Permeat | 1 | 10.3015 | 10.3167
270 | Permeat | 1 | 11.1462 | 11.1471
300 | Permeat | 1 | 12.3657 | 12.3317
360 | Permeat | 1 | 15.6171 | 15.6514
1 | Perm spand | 1 | 7.8788 | 7.9082
2 | Perm spand | 1 | 7.6054 | 7.5997
4 | Perm spand | 1 | 11.5771 | 11.5629
60 | feed | 5 | 444.6961 | 444.9616
120 | feed | 5 | 448.2718 | 448.4025
240 | feed | 5 | 379.1732 | 378.8001
60 | Permeat | 1 | 9.9243 | 9.9344
120 | Permeat | 1 | 11.1111 | 11.1043
240 | Permeat | 1 | 10.9937 | 11.0365

## data Na
tid | stream | dilution | 1 [mg/L] | 2 [mg/L]
0 | feed | 20 | 584.3575 | 587.7822
20 | feed | 20 | 552.3849 | 551.8461
40 | feed | 20 | 559.8735 | 561.3347
60 | feed | 20 | 577.2251 | 578.9511
80 | feed | 20 | 592.8689 | 593.8735
100 | feed | 20 | 598.6132 | 599.2708
120 | feed | 20 | 618.942 | 620.3301
140 | feed | 20 | 635.4626 | 636.4854
160 | feed | 20 | 663.9374 | 665.5721
180 | feed | 20 | 669.3621 | 670.6772
200 | feed | 20 | 686.5676 | 691.1064
220 | feed | 20 | 714.7776 | 716.6224
240 | feed | 20 | 737.9009 | 739.6087
270 | feed | 20 | 791.1064 | 782.5311
300 | feed | 20 | 828.4032 | 829.4717
360 | feed | 20 | 952.4397 | 964.0105
400 | feed | 20 | 1315.7731 | 1327.079
20 | Permeat | 5 | 168.095 | 166.0516
40 | Permeat | 5 | 167.3895 | 167.1224
60 | Permeat | 5 | 172.2274 | 172.0767
80 | Permeat | 5 | 172.8256 | 174.0242
100 | Permeat | 5 | 176.9192 | 176.5333
120 | Permeat | 5 | 176.3005 | 175.7571
140 | Permeat | 5 | 180.6247 | 180.1977
160 | Permeat | 5 | 180.7525 | 180.0196
180 | Permeat | 5 | 184.9489 | 184.2183
200 | Permeat | 5 | 186.184 | 185.6452
220 | Permeat | 5 | 196.5379 | 195.9763
240 | Permeat | 5 | 199.6452 | 199.2046
270 | Permeat | 5 | 206.5927 | 205.7183
300 | Permeat | 5 | 213.837 | 214.7685
360 | Permeat | 5 | 234.5425 | 234.1612
1 | Perm spand | 5 | 144.4831 | 145.5562
2 | Perm spand | 5 | 155.9511 | 155.8941
4 | Perm spand | 5 | 209.7868 | 205.3575

## data Ca
tid | stream | dilution | 1 [mg/L] | 2 [mg/L]
0 | feed | 5 | 4.2762 | 4.58
20 | feed | 5 |  | 19.1531
40 | feed | 5 | 17.5877 | 17.58
60 | feed | 5 | 15.6088 | 15.88
80 | feed | 5 | 14.705 | 14.6608
100 | feed | 5 | 14.655 | 14.7242
120 | feed | 5 | 14.5819 | 14.2319
140 | feed | 5 | 14.6588 | 14.2146
160 | feed | 5 | 14.7665 | 14.0473
180 | feed | 5 | 14.355 | 13.605
200 | feed | 5 | 4.9435 | 10.4569
220 | feed | 5 | 13.4262 | 13.2915
240 | feed | 5 | 14.8127 | 13.5858
270 | feed | 5 | 14.5608 | 13.2531
300 | feed | 5 | 14.5973 | 13.4223
360 | feed | 5 | 15.3954 | 13.7665
400 | feed | 5 | 14.6473 | 11.3723
20 | Permeat | 1 | 4.2869 | 4.3654
40 | Permeat | 1 | 2.9615 | 2.8692
60 | Permeat | 1 | 2.7738 | 2.6608
80 | Permeat | 1 | 1.9788 | 2.2238
100 | Permeat | 1 | 2.2385 | 2.0965
120 | Permeat | 1 | 2.1192 | 1.9669
140 | Permeat | 1 | 1.7962 | 1.5662
160 | Permeat | 1 | 2.2223 | 2.1038
180 | Permeat | 1 | 2.2023 | 2.0046
200 | Permeat | 1 | 2.1008 | 1.9662
220 | Permeat | 1 | 2.1388 | 1.9642
240 | Permeat | 1 | 2.0927
270 | Permeat | 1 | 2.0831 | 1.8915
300 | Permeat | 1 | 1.7481 | 1.9108
360 | Permeat | 1 | 2.3662 | 2.1242
1 | Perm spand | 1 | 4.5054 | 4.8992
2 | Perm spand | 1 | 3.7881 | 3.7165
4 | Perm spand | 1 | 3.3554 | 3.0554

## data Mg
tid | stream | dilution | 1 [mg/L] | 2 [mg/L]
60 | feed | 5 | 114.8979 | 115.854
120 | feed | 5 | 116.4056 | 117.2806
240 | feed | 5 | 114.4523 | 115.301
60 | Permeat | 1 | 5.2951 | 5.4638
120 | Permeat | 1 | 6.0155 | 6.1375
240 | Permeat | 1 | 6.3869 | 6.4765

## std Cl
No. | Name |  | Time | Area | Rel.Area | Height | Rel.Height | Amount
|  |  | min | µS*min | % | µS | %
|  |  | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1
|  |  | Chlorid | Chlorid | Chlorid | Chlorid | Chlorid | Chlorid | Cl [mg/L]
1 | Stabil |  | 5.25 | 12.2894 | 22.79 | 103.51 | 29.01 | 24.5986 | #REF!
2 | Stabil |  | 5.257 | 12.3823 | 22.84 | 103.95 | 29.02 | 24.7832 | 56.4986
3 | Vand |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4 | Vand |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
5 | Blind |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
6 | Blind |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
7 | Std 1 mg/l | 1 | 5.25 | 0.4602 | 21.12 | 4.07 | 23.57 | 1.1017 | 1.1017
8 | Std 1 mg/l | 1 | 5.257 | 0.4598 | 21.14 | 4.08 | 23.66 | 1.1008 | 1.1009
9 | Std 2,5 mg/l | 2.5 | 5.257 | 1.3494 | 23.83 | 11.76 | 26.01 | 2.8679 | 2.8681
10 | Std 2,5 mg/l | 2.5 | 5.25 | 1.3225 | 23.21 | 11.53 | 25.64 | 2.8144 | 2.8147
11 | Std 5 mg/l | 5 | 5.247 | 2.456 | 21.89 | 21.2 | 24.66 | 5.066 | 5.0663
12 | Std 5 mg/l | 5 | 5.247 | 2.4643 | 21.96 | 21.27 | 24.73 | 5.0826 | 5.0828
13 | Std 10 mg/l | 10 | 5.26 | 4.8843 | 22.18 | 41.74 | 26.08 | 9.8895 | 9.8901
14 | Std 10 mg/l | 10 | 5.257 | 4.8811 | 22.09 | 41.7 | 26.04 | 9.8831 | 9.8838
15 | Std 25 mg/l | 25 | 5.26 | 12.3466 | 22.78 | 104.16 | 29.09 | 24.7122 | 24.7139
16 | Std 25 mg/l | 25 | 5.267 | 12.3677 | 22.81 | 104.26 | 29.11 | 24.7542 | 24.7559
17 | Std 50 mg/l | 50 | 5.26 | 24.9849 | 23.5 | 205.91 | 32.36 | 49.8163 | 49.8198
18 | Std 50 mg/l | 50 | 5.267 | 24.9148 | 23.54 | 205.56 | 32.3 | 49.6772 | 49.6806
19 | Std 75 mg/l | 75 | 5.277 | 37.4797 | 24.06 | 298.4 | 34.34 | 74.6354 | 74.6406
20 | Std 75 mg/l | 75 | 5.28 | 37.5471 | 23.99 | 300 | 34.36 | 74.7693 | 74.7745
21 | Std 100 mg/l | 100 | 5.287 | 50.4318 | 24.42 | 386.62 | 35.66 | 100.363 | 100.3699
22 | Std 100 mg/l | 100 | 5.277 | 50.4839 | 24.44 | 386.97 | 35.68 | 100.4663 | 100.4734

## std SO4
No. | Name |  | Time | Area | Rel.Area | Height | Rel.Height | Amount
|  |  | min | µS*min | % | µS | %
|  |  | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1
|  |  | Sulfat | Sulfat | Sulfat | Sulfat | Sulfat | Sulfat | So4 [mg/L]
1 | Stabil |  | 8.07 | 9.0681 | 16.81 | 56.24 | 15.76 | 24.7019 | #REF!
2 | Stabil |  | 8.077 | 9.1189 | 16.82 | 56.43 | 15.75 | 24.8403 | 41.57
3 | Vand |  | 8.07 | 0.0467 | 48.65 | 0.12 | 38.76 | 0.1349
4 | Vand |  | 8.073 | 0.1014 | 93.81 | 0.13 | 70.44 | 0.2841
5 | Blind |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
6 | Blind |  | 8.063 | 0.1177 | 96.15 | 0.14 | 78.71 | 0.3284
7 | Std 1 mg/l | 1 | 8.167 | 0.371 | 17.02 | 2.44 | 14.1 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0103
8 | Std 1 mg/l | 1 | 8.17 | 0.37 | 17.01 | 2.43 | 14.07 | 1.0156 | 1.0155 | 1.0076
9 | Std 2,5 mg/l | 2.5 | 8.167 | 0.8951 | 15.8 | 6.57 | 14.53 | 2.4454 | 2.4455 | 2.4376
10 | Std 2,5 mg/l | 2.5 | 8.16 | 0.9169 | 16.09 | 6.58 | 14.62 | 2.5048 | 2.5049 | 2.497
11 | Std 5 mg/l | 5 | 8.143 | 1.8216 | 16.24 | 13.2 | 15.36 | 4.9683 | 4.9687 | 4.9608
12 | Std 5 mg/l | 5 | 8.147 | 1.8233 | 16.25 | 13.2 | 15.34 | 4.9731 | 4.9733 | 4.9654
13 | Std 10 mg/l | 10 | 8.137 | 3.6198 | 16.44 | 25.42 | 15.88 | 9.8653 | 9.8657 | 9.8578
14 | Std 10 mg/l | 10 | 8.133 | 3.6607 | 16.57 | 25.41 | 15.87 | 9.9766 | 9.9771 | 9.9692
15 | Std 25 mg/l | 25 | 8.083 | 9.1736 | 16.93 | 56.46 | 15.77 | 24.9892 | 24.9905 | 24.9826
16 | Std 25 mg/l | 25 | 8.093 | 9.1773 | 16.93 | 56.44 | 15.76 | 24.9994 | 25.0005 | 24.9926
17 | Std 50 mg/l | 50 | 8.013 | 18.5389 | 17.44 | 95.24 | 14.97 | 50.4929 | 50.4951 | 50.4872
18 | Std 50 mg/l | 50 | 8.017 | 18.3558 | 17.34 | 94.74 | 14.89 | 49.9942 | 49.9965 | 49.9886
19 | Std 75 mg/l | 75 | 7.973 | 27.4482 | 17.62 | 125.27 | 14.42 | 74.7545 | 74.7579 | 74.75
20 | Std 75 mg/l | 75 | 7.973 | 27.5964 | 17.63 | 125.66 | 14.39 | 75.1581 | 75.1615 | 75.1536
21 | Std 100 mg/l | 100 | 7.933 | 36.6755 | 17.76 | 151.66 | 13.99 | 99.8821 | 99.8867 | 99.8788
22 | Std 100 mg/l | 100 | 7.92 | 36.705 | 17.77 | 151.65 | 13.98 | 99.9625 | 99.967 | 99.9592

## std Na
No. | Name |  | Time | Area | Rel.Area | Height | Rel.Height | Amount
|  |  | min | µS*min | % | µS | %
|  |  | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1
|  |  | Natrium | Natrium | Natrium | Natrium | Natrium | Natrium | Na [mg/L]
7 | Std 1 mg/l | 1 | 3.03 | 0.2295 | 25.3 | 2.34 | 47.22 | 0.9764 | 0.90485
8 | Std 1 mg/l | 1 | 3.03 | 0.2293 | 24.12 | 2.35 | 45.99 | 0.9752 | 0.90393
9 | Std 2,5 mg/l | 2.5 | 3.03 | 0.5608 | 22.69 | 5.68 | 44.32 | 2.4882 | 2.4204
10 | Std 2,5 mg/l | 2.5 | 3.033 | 0.5614 | 22.51 | 5.68 | 44.01 | 2.4906 | 2.4231
11 | Std 5 mg/l | 5 | 3.037 | 1.1133 | 22.04 | 11.15 | 43.47 | 5.0092 | 4.9478
12 | Std 5 mg/l | 5 | 3.04 | 1.1146 | 21.98 | 11.16 | 43.39 | 5.0151 | 4.9538
13 | Std 10 mg/l | 10 | 3.037 | 2.2143 | 21.95 | 22.1 | 43.53 | 10.0334 | 9.9844
14 | Std 10 mg/l | 10 | 3.037 | 2.2122 | 21.88 | 22.15 | 43.51 | 10.0237 | 9.9748
15 | Std 25 mg/l | 25 | 3.05 | 5.5207 | 21.63 | 54.92 | 43.43 | 25.1209 | 25.1098
16 | Std 25 mg/l | 25 | 3.053 | 5.6058 | 21.71 | 55.75 | 43.54 | 25.5091 | 25.4991
17 | Std 50 mg/l | 50 | 3.063 | 10.9703 | 21.45 | 106.76 | 43.5 | 49.9882 | 50.0393
18 | Std 50 mg/l | 50 | 3.06 | 10.9901 | 21.48 | 106.85 | 43.53 | 50.0789 | 50.1299
19 | Std 75 mg/l | 75 | 3.073 | 16.3711 | 21.49 | 153.46 | 43.42 | 74.6332 | 74.7457
20 | Std 75 mg/l | 75 | 3.073 | 16.41 | 21.49 | 153.64 | 43.52 | 74.8105 | 74.9236
21 | Std 100 mg/l | 100 | 3.083 | 21.9141 | 21.44 | 196.39 | 43.13 | 99.9268 | 100.1025
22 | Std 100 mg/l | 100 | 3.09 | 21.8687 | 21.41 | 196.19 | 43.08 | 99.7198 | 99.8948

## std Ca
No. | Name |  | Time | Area | Rel.Area | Height | Rel.Height | Amount
|  |  | min | µS*min | % | µS | %
|  |  | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1
|  |  | Calcium | Calcium | Calcium | Calcium | Calcium | Calcium | Ca [mg/L]
1 | Stabil |  | 9.197 | 6.4088 | 25.02 | 15.42 | 12.18 | 24.9353 | 24.9158
2 | Stabil |  | 9.197 | 6.4158 | 25.07 | 15.42 | 12.16 | 24.9622 | 24.9427
3 | Vand |  | 9.297 | 0.0148 | 41.01 | 0.03 | 31.73 | 0.2568 | 0.32346
4 | Vand |  | 9.347 | 0.0078 | 43.34 | 0.02 | 31.64 | 0.2298 | 0.29654
5 | Blind |  | 9.31 | 0.0044 | 37.09 | 0.01 | 23.16 | 0.2167 | 0.28346
6 | Blind |  | 9.347 | 0.0033 | 40.67 | 0.01 | 24.38 | 0.2125 | 0.27923
7 | Std 1 mg/l | 1 | 9.33 | 0.2042 | 22.51 | 0.55 | 11.13 | 0.988 | 1.0519
8 | Std 1 mg/l | 1 | 9.33 | 0.2198 | 23.13 | 0.59 | 11.62 | 1.0482 | 1.1119
9 | Std 2,5 mg/l | 2.5 | 9.32 | 0.5977 | 24.18 | 1.54 | 12.02 | 2.5066 | 2.5654
10 | Std 2,5 mg/l | 2.5 | 9.32 | 0.6077 | 24.36 | 1.58 | 12.22 | 2.5451 | 2.6038
11 | Std 5 mg/l | 5 | 9.31 | 1.2489 | 24.72 | 3.15 | 12.3 | 5.02 | 5.07
12 | Std 5 mg/l | 5 | 9.31 | 1.2589 | 24.83 | 3.18 | 12.36 | 5.0585 | 5.1085
13 | Std 10 mg/l | 10 | 9.273 | 2.5065 | 24.85 | 6.22 | 12.24 | 9.8738 | 9.9069
14 | Std 10 mg/l | 10 | 9.273 | 2.5216 | 24.94 | 6.25 | 12.28 | 9.9321 | 9.965
15 | Std 25 mg/l | 25 | 9.197 | 6.3742 | 24.98 | 15.36 | 12.15 | 24.8018 | 24.7827
16 | Std 25 mg/l | 25 | 9.2 | 6.4669 | 25.04 | 15.57 | 12.16 | 25.1597 | 25.1392
17 | Std 50 mg/l | 50 | 9.09 | 12.9101 | 25.24 | 29.47 | 12.01 | 50.0277 | 49.9208
18 | Std 50 mg/l | 50 | 9.09 | 12.9234 | 25.26 | 29.48 | 12.01 | 50.079 | 49.9719
19 | Std 75 mg/l | 75 | 9.007 | 19.2583 | 25.28 | 41.68 | 11.79 | 74.5293 | 74.3369
20 | Std 75 mg/l | 75 | 9.003 | 19.3248 | 25.31 | 41.75 | 11.83 | 74.786 | 74.5927
21 | Std 100 mg/l | 100 | 8.933 | 26.0526 | 25.48 | 53.44 | 11.74 | 100.753 | 100.4688
22 | Std 100 mg/l | 100 | 8.937 | 26.0372 | 25.49 | 53.48 | 11.74 | 100.6932 | 100.4096

## std mg
No. | Name |  | Time | Area | Rel.Area | Height | Rel.Height | Amount
|  |  | min | µS*min | % | µS | %
|  |  | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1 | CD_1
|  |  | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Mg [mg/L]
1 | Stabil |  | 7.293 | 10.0911 | 39.4 | 30.46 | 24.05 | 25.1127 | 25.1727
2 | Stabil |  | 7.294 | 10.1136 | 39.52 | 30.51 | 24.06 | 25.1686 | 25.2289
3 | Vand |  | 7.36 | 0.0174 | 48.33 | 0.05 | 44.99 | 0.136
4 | Vand |  | 7.41 | 0.0082 | 45.51 | 0.03 | 40.04 | 0.113
5 | Blind |  | 7.407 | 0.0046 | 39.24 | 0.01 | 27.13 | 0.1043
6 | Blind |  | 7.407 | 0.0029 | 35.64 | 0.01 | 25.67 | 0.1
7 | Std 1 mg/l | 1 | 7.4 | 0.3477 | 38.32 | 1.1 | 22.2 | 0.9549 | 0.85072
8 | Std 1 mg/l | 1 | 7.397 | 0.3744 | 39.39 | 1.19 | 23.28 | 1.0211 | 0.91737
9 | Std 2,5 mg/l | 2.5 | 7.393 | 0.9705 | 39.26 | 3.05 | 23.76 | 2.499 | 2.4054
10 | Std 2,5 mg/l | 2.5 | 7.393 | 0.9861 | 39.54 | 3.1 | 24.04 | 2.5377 | 2.4443
11 | Std 5 mg/l | 5 | 7.387 | 1.9875 | 39.34 | 6.18 | 24.1 | 5.0205 | 4.9441
12 | Std 5 mg/l | 5 | 7.387 | 1.996 | 39.37 | 6.21 | 24.15 | 5.0418 | 4.9653
13 | Std 10 mg/l | 10 | 7.357 | 3.9731 | 39.39 | 12.26 | 24.14 | 9.9438 | 9.9006
14 | Std 10 mg/l | 10 | 7.357 | 3.9845 | 39.41 | 12.29 | 24.15 | 9.972 | 9.9291
15 | Std 25 mg/l | 25 | 7.29 | 10.0837 | 39.51 | 30.45 | 24.07 | 25.0945 | 25.1543
16 | Std 25 mg/l | 25 | 7.293 | 10.1956 | 39.48 | 30.78 | 24.04 | 25.3719 | 25.4336
17 | Std 50 mg/l | 50 | 7.197 | 20.1324 | 39.37 | 57.55 | 23.45 | 50.0093 | 50.2384
18 | Std 50 mg/l | 50 | 7.193 | 20.1369 | 39.36 | 57.6 | 23.47 | 50.0205 | 50.2496
19 | Std 75 mg/l | 75 | 7.12 | 29.9572 | 39.33 | 81.7 | 23.12 | 74.3691 | 74.7636
20 | Std 75 mg/l | 75 | 7.12 | 30.0403 | 39.35 | 81.27 | 23.02 | 74.575 | 74.971
21 | Std 100 mg/l | 100 | 7.057 | 40.0377 | 39.16 | 103.09 | 22.64 | 99.3626 | 99.9271
22 | Std 100 mg/l | 100 | 7.06 | 40.0337 | 39.2 | 103.07 | 22.63 | 99.3528 | 99.9171